## OAT
0 | 291.1213
1800 | 287.2513
3600 | 286.807
5400 | 287.2647
7200 | 287.1906
9000 | 287.1005
10800 | 286.8739
12600 | 286.9161
14400 | 286.9124
16200 | 286.6618
18000 | 286.6305
19800 | 286.4858
21600 | 286.1823
23400 | 285.6579
25200 | 285.2017
27000 | 284.7533
28800 | 284.494
30600 | 284.37
32400 | 284.0064
34200 | 283.7761
36000 | 283.429
37800 | 283.3444
39600 | 282.9204
41400 | 282.862
43200 | 282.9127
45000 | 282.5294
46800 | 282.2915
48600 | 282.2169
50400 | 282.0917
52200 | 281.955
54000 | 281.9315
55800 | 281.6801
57600 | 281.6456
59400 | 281.2846
61200 | 281.3523
63000 | 280.8042
64800 | 280.3152
66600 | 280.0247
68400 | 279.2278
70200 | 279.7898
72000 | 279.4461
73800 | 279.5496
75600 | 280.464
77400 | 277.6912
79200 | 278.9312
81000 | 279.655
82800 | 281.0113
84600 | 282.0534
86400 | 282.7923
88200 | 282.7854
90000 | 284.0055
91800 | 285.2061
93600 | 286.1178
95400 | 287.3062
97200 | 287.6748
99000 | 287.5107
100800 | 287.1152
102600 | 286.198
104400 | 285.9601
106200 | 285.5986
108000 | 284.8292
109800 | 284.5002
111600 | 283.8171
113400 | 282.6783
115200 | 282.4073
117000 | 282.5132
118800 | 283.1356
120600 | 284.6831
122400 | 284.7882
124200 | 284.7414
126000 | 284.3764
127800 | 283.8289
129600 | 283.8715
131400 | 283.7738
133200 | 284.219
135000 | 284.2603
136800 | 283.9934
138600 | 282.5265
140400 | 283.1209
142200 | 283.6327
144000 | 283.0604
145800 | 283.2885
147600 | 283.2205
149400 | 283.3025
151200 | 282.9392
153000 | 282.8923
154800 | 282.5603
156600 | 282.8845
158400 | 282.9213
160200 | 282.7808
162000 | 283.5113
163800 | 283.3737
165600 | 283.8929
167400 | 284.5464
169200 | 284.1817
171000 | 284.9082
172800 | 284.4753
174600 | 285.7268
176400 | 286.3962
178200 | 286.6773
180000 | 287.3268
181800 | 287.8964
183600 | 287.9923
185400 | 288.5604
187200 | 288.5517
189000 | 288.0128
190800 | 288.4918
192600 | 288.5839
194400 | 288.1776
196200 | 287.512
198000 | 286.5977
199800 | 285.1496
201600 | 285.197
203400 | 284.0622
205200 | 284.7795
207000 | 284.155
208800 | 283.5433
210600 | 284.9379
212400 | 283.9925
214200 | 284.1244
216000 | 285.0623
217800 | 283.9057
219600 | 284.7795
221400 | 285.2091
223200 | 285.9082
225000 | 285.5176
226800 | 285.0255
228600 | 285.1808
230400 | 285.902
232200 | 285.9666
234000 | 285.8783
235800 | 286.4291
237600 | 287.3055
239400 | 287.466
241200 | 287.6038
243000 | 287.7095
244800 | 286.8345
246600 | 286.4209
248400 | 286.5223
250200 | 286.5961
252000 | 286.6351
253800 | 286.2496
255600 | 286.9253
257400 | 288.2786

## Frost Valve
0 | 100
1800 | 100
3600 | 100
5400 | 100
7200 | 100
9000 | 100
10800 | 100
12600 | 99.125
14400 | 96.0625
16200 | 100
18000 | 93.4375
19800 | 93.875
21600 | 97.375
23400 | 100
25200 | 100
27000 | 100
28800 | 100
30600 | 100
32400 | 100
34200 | 100
36000 | 100
37800 | 100
39600 | 100
41400 | 100
43200 | 100
45000 | 100
46800 | 100
48600 | 100
50400 | 100
52200 | 100
54000 | 100
55800 | 100
57600 | 100
59400 | 100
61200 | 100
63000 | 100
64800 | 100
66600 | 100
68400 | 100
70200 | 100
72000 | 100
73800 | 100
75600 | 100
77400 | 100
79200 | 100
81000 | 100
82800 | 100
84600 | 100
86400 | 100
88200 | 100
90000 | 100
91800 | 100
93600 | 100
95400 | 94.75
97200 | 96.9375
99000 | 90.375
100800 | 95.1875
102600 | 77.8125
104400 | 82.5
106200 | 73.75
108000 | 99.375
109800 | 100
111600 | 100
113400 | 100
115200 | 100
117000 | 100
118800 | 100
120600 | 100
122400 | 100
124200 | 100
126000 | 100
127800 | 100
129600 | 100
131400 | 100
133200 | 100
135000 | 100
136800 | 100
138600 | 100
140400 | 100
142200 | 100
144000 | 100
145800 | 100
147600 | 100
149400 | 100
151200 | 100
153000 | 100
154800 | 100
156600 | 100
158400 | 100
160200 | 100
162000 | 100
163800 | 100
165600 | 100
167400 | 100
169200 | 100
171000 | 100
172800 | 100
174600 | 100
176400 | 100
178200 | 100
180000 | 93.875
181800 | 88.9375
183600 | 63.5
185400 | 15.4766
187200 | 7.9961
189000 | 6.4688
190800 | 1.7559
192600 | 2.1914
194400 | 1.7559
196200 | 6.1172
198000 | 10.5547
199800 | 36.4062
201600 | 69.4375
203400 | 68
205200 | 73.875
207000 | 77.9375
208800 | 79.6875
210600 | 87.375
212400 | 100
214200 | 100
216000 | 100
217800 | 100
219600 | 100
221400 | 99.5625
223200 | 94.75
225000 | 99.125
226800 | 96.9375
228600 | 96.5
230400 | 91.25
232200 | 79.875
234000 | 65.25
235800 | 48.125
237600 | 47.25
239400 | 41.75
241200 | 36.7812
243000 | 35.9062
244800 | 34.5938
246600 | 38.9688
248400 | 40.7188
250200 | 45.25
252000 | 44.9688
253800 | 45.25
255600 | 46.125
257400 | 32.125

## Frost Valve new
0 | 100
1800 | 100
3600 | 100
5400 | 100
7200 | 20
9000 | 100
10800 | 100
12600 | 99.125
14400 | 96.0625
16200 | 20
18000 | 93.4375
19800 | 93.875
21600 | 97.375
23400 | 100
25200 | 20
27000 | 100
28800 | 100
30600 | 100
32400 | 100
34200 | 20
36000 | 100
37800 | 100
39600 | 100
41400 | 100
43200 | 20
45000 | 100
46800 | 100
48600 | 100
50400 | 100
52200 | 20
54000 | 100
55800 | 100
57600 | 100
59400 | 100
61200 | 20
63000 | 100
64800 | 100
66600 | 100
68400 | 100
70200 | 20
72000 | 100
73800 | 100
75600 | 100
77400 | 100
79200 | 20
81000 | 100
82800 | 100
84600 | 100
86400 | 100
88200 | 20
90000 | 100
91800 | 100
93600 | 100
95400 | 94.75
97200 | 19.3875
99000 | 90.375
100800 | 95.1875
102600 | 77.8125
104400 | 82.5
106200 | 14.75
108000 | 99.375
109800 | 100
111600 | 100
113400 | 100
115200 | 20
117000 | 100
118800 | 100
120600 | 100
122400 | 100
124200 | 20
126000 | 100
127800 | 100
129600 | 100
131400 | 100
133200 | 20
135000 | 100
136800 | 100
138600 | 100
140400 | 100
142200 | 20
144000 | 100
145800 | 100
147600 | 100
149400 | 100
151200 | 20
153000 | 100
154800 | 100
156600 | 100
158400 | 100
160200 | 20
162000 | 100
163800 | 100
165600 | 100
167400 | 100
169200 | 20
171000 | 100
172800 | 100
174600 | 100
176400 | 100
178200 | 20
180000 | 93.875
181800 | 88.9375
183600 | 63.5
185400 | 15.4766
187200 | 1.5992
189000 | 6.4688
190800 | 1.7559
192600 | 2.1914
194400 | 1.7559
196200 | 1.2234
198000 | 10.5547
199800 | 36.4062
201600 | 69.4375
203400 | 68
205200 | 14.775
207000 | 77.9375
208800 | 79.6875
210600 | 87.375
212400 | 100
214200 | 20
216000 | 100
217800 | 100
219600 | 100
221400 | 99.5625
223200 | 18.95
225000 | 99.125
226800 | 96.9375
228600 | 96.5
230400 | 91.25
232200 | 15.975
234000 | 65.25
235800 | 48.125
237600 | 47.25
239400 | 41.75
241200 | 7.3563
243000 | 35.9062
244800 | 34.5938
246600 | 38.9688
248400 | 40.7188
250200 | 9.05
252000 | 44.9688
253800 | 45.25
255600 | 46.125
257400 | 32.125

## Cooling Valve
0 | 12.7656
1800 | 2.373
3600 | 4.1094
5400 | 11.0312
7200 | 13.3672
9000 | 15.6875
10800 | 13.9453
12600 | 17.4062
14400 | 14.9297
16200 | 15.2188
18000 | 15.6562
19800 | 15.6562
21600 | 16.0938
23400 | 16.9531
25200 | 16.0938
27000 | 16.0938
28800 | 5.9766
30600 | 12.9297
32400 | 12.4922
34200 | 9.4531
36000 | 0
37800 | 0
39600 | 0
41400 | 0.63428
43200 | 9.5312
45000 | 0
46800 | 11.3672
48600 | 4.2031
50400 | 0
52200 | 7.5508
54000 | 0
55800 | 15.1406
57600 | 16.9844
59400 | 0
61200 | 0
63000 | 0
64800 | 19.6406
66600 | 18.875
68400 | 24.3438
70200 | 0
72000 | 2.9922
73800 | 19.8594
75600 | 6.3242
77400 | 0
79200 | 7.4414
81000 | 0
82800 | 25.5938
84600 | 5.9883
86400 | 20.0312
88200 | 0
90000 | 0
91800 | 0
93600 | 0
95400 | 14.2344
97200 | 15.1016
99000 | 16.0469
100800 | 15.3359
102600 | 17.0781
104400 | 14.9062
106200 | 16.6406
108000 | 17.9531
109800 | 14.4688
111600 | 0.2002
113400 | 0
115200 | 0
117000 | 1.2129
118800 | 1.9385
120600 | 0
122400 | 1.4121
124200 | 0
126000 | 5.8867
127800 | 0
129600 | 0
131400 | 0
133200 | 0
135000 | 17.2969
136800 | 0
138600 | 0
140400 | 3.041
142200 | 10.7969
144000 | 0
145800 | 5.4336
147600 | 0
149400 | 14.625
151200 | 14.9922
153000 | 0
154800 | 0.2002
156600 | 6.6797
158400 | 19.4062
160200 | 2.4629
162000 | 0
163800 | 20.0938
165600 | 14.7812
167400 | 0
169200 | 0
171000 | 0
172800 | 0
174600 | 0
176400 | 3.2422
178200 | 4.0898
180000 | 17.7344
181800 | 16.2344
183600 | 19.5625
185400 | 19.0625
187200 | 19.0625
189000 | 19.0625
190800 | 19.9219
192600 | 19.4844
194400 | 19.4844
196200 | 18.625
198000 | 16.875
199800 | 15.1484
201600 | 17.4219
203400 | 15.9375
205200 | 17.2344
207000 | 17.6719
208800 | 15.5
210600 | 14.1953
212400 | 12.8984
214200 | 4.1094
216000 | 14.0703
217800 | 14.5
219600 | 13.2734
221400 | 17.75
223200 | 17.6562
225000 | 18.375
226800 | 17.6094
228600 | 17.1719
230400 | 17.6094
232200 | 20.2656
234000 | 18.5625
235800 | 19.5625
237600 | 19.5625
239400 | 20.0156
241200 | 19.5156
243000 | 19.5156
244800 | 20.3906
246600 | 18.6562
248400 | 17.3438
250200 | 15.6094
252000 | 17.3438
253800 | 16.9062
255600 | 17.3438
257400 | 18.6562

## Heating Valve
0 | 0
1800 | 0
3600 | 0
5400 | 0
7200 | 0
9000 | 0
10800 | 0
12600 | 0
14400 | 0
16200 | 0
18000 | 0
19800 | 0
21600 | 0
23400 | 0
25200 | 0
27000 | 0
28800 | 0
30600 | 0
32400 | 0
34200 | 0
36000 | 0.27637
37800 | 3.3164
39600 | 0
41400 | 4.6211
43200 | 3.7734
45000 | 5.9805
46800 | 0
48600 | 0
50400 | 0
52200 | 0
54000 | 0
55800 | 0
57600 | 0
59400 | 0
61200 | 0
63000 | 8.6406
64800 | 9.4219
66600 | 0
68400 | 0
70200 | 8.3984
72000 | 2.4473
73800 | 0
75600 | 4.1836
77400 | 12.625
79200 | 0
81000 | 0
82800 | 0
84600 | 0
86400 | 0
88200 | 0
90000 | 7.3828
91800 | 0
93600 | 0.27637
95400 | 0
97200 | 0
99000 | 0
100800 | 0
102600 | 0
104400 | 0
106200 | 0
108000 | 0
109800 | 0
111600 | 0
113400 | 2.0137
115200 | 0
117000 | 3.3164
118800 | 2.8809
120600 | 4.1836
122400 | 0
124200 | 3.75
126000 | 0
127800 | 3.3164
129600 | 0
131400 | 0
133200 | 0
135000 | 7.1133
136800 | 8.5469
138600 | 0
140400 | 0
142200 | 3.75
144000 | 0
145800 | 0
147600 | 0
149400 | 0
151200 | 6.0508
153000 | 0
154800 | 0
156600 | 0
158400 | 0
160200 | 0
162000 | 11.8047
163800 | 9.9219
165600 | 0
167400 | 0
169200 | 2.4473
171000 | 0
172800 | 0
174600 | 2.1133
176400 | 0
178200 | 0
180000 | 0
181800 | 0
183600 | 0
185400 | 0
187200 | 0
189000 | 0
190800 | 0
192600 | 0
194400 | 0
196200 | 0
198000 | 0
199800 | 0
201600 | 0
203400 | 0
205200 | 0
207000 | 0
208800 | 0
210600 | 0
212400 | 0
214200 | 0
216000 | 0
217800 | 0
219600 | 0
221400 | 0
223200 | 0
225000 | 0
226800 | 0
228600 | 0
230400 | 0
232200 | 0
234000 | 0
235800 | 0
237600 | 0
239400 | 0
241200 | 0
243000 | 0
244800 | 0
246600 | 0
248400 | 0
250200 | 0
252000 | 0
253800 | 0
255600 | 0
257400 | 0

## AHU Return Air Temp
0 | 21.1719
1800 | 21.1719
3600 | 21.1719
5400 | 21.1719
7200 | 21.1719
9000 | 21.1719
10800 | 21.1719
12600 | 21.1719
14400 | 21.1719
16200 | 21.1719
18000 | 21.1719
19800 | 21.1719
21600 | 21.1719
23400 | 21.1719
25200 | 21.1719
27000 | 21.1719
28800 | 21.1719
30600 | 21.1719
32400 | 21.1719
34200 | 21.1719
36000 | 21.1719
37800 | 21.1719
39600 | 21.1719
41400 | 21.1719
43200 | 21.1719
45000 | 21.1719
46800 | 21.1719
48600 | 21.1719
50400 | 21.1719
52200 | 21.1719
54000 | 21.1719
55800 | 21.1719
57600 | 21.1719
59400 | 21.1719
61200 | 21.1719
63000 | 21.1719
64800 | 21.1719
66600 | 21.1719
68400 | 21.1719
70200 | 21.1719
72000 | 21.1719
73800 | 21.1719
75600 | 21.1719
77400 | 21.1719
79200 | 21.1719
81000 | 21.1719
82800 | 21.1719
84600 | 21.1719
86400 | 21.1719
88200 | 21.1719
90000 | 21.1719
91800 | 21.1719
93600 | 21.1719
95400 | 21.1719
97200 | 21.1719
99000 | 21.1719
100800 | 21.1719
102600 | 21.1719
104400 | 21.1719
106200 | 21.1719
108000 | 21.1719
109800 | 21.1719
111600 | 21.1719
113400 | 21.1719
115200 | 21.1719
117000 | 21.1719
118800 | 21.1719
120600 | 21.1719
122400 | 21.1719
124200 | 21.1719
126000 | 21.1719
127800 | 21.1719
129600 | 21.1719
131400 | 21.1719
133200 | 21.1719
135000 | 21.1719
136800 | 21.1719
138600 | 21.1719
140400 | 21.1719
142200 | 21.1719
144000 | 21.1719
145800 | 21.1719
147600 | 21.1719
149400 | 21.1719
151200 | 21.1719
153000 | 21.1719
154800 | 21.1719
156600 | 21.1719
158400 | 21.1719
160200 | 21.1719
162000 | 21.1719
163800 | 21.1719
165600 | 21.1719
167400 | 21.1719
169200 | 21.1719
171000 | 21.1719
172800 | 21.1719
174600 | 21.1719
176400 | 21.1719
178200 | 21.1719
180000 | 21.1719
181800 | 21.1719
183600 | 21.1719
185400 | 21.1719
187200 | 21.1719
189000 | 21.1719
190800 | 21.1719
192600 | 21.1719
194400 | 21.1719
196200 | 21.1719
198000 | 21.1719
199800 | 21.1719
201600 | 21.1719
203400 | 21.1719
205200 | 21.1719
207000 | 21.1719
208800 | 21.1719
210600 | 21.1719
212400 | 21.1719
214200 | 21.1719
216000 | 21.1719
217800 | 21.1719
219600 | 21.1719
221400 | 21.1719
223200 | 21.1719
225000 | 21.1719
226800 | 21.1719
228600 | 21.1719
230400 | 21.1719
232200 | 21.1719
234000 | 21.1719
235800 | 21.1719
237600 | 21.1719
239400 | 21.1719
241200 | 21.1719
243000 | 21.1719
244800 | 21.1719
246600 | 21.6719
248400 | 21.6719
250200 | 21.6719
252000 | 21.6719
253800 | 21.6719
255600 | 21.6719
257400 | 21.6406

## Room Humidity
Time | H2-4_104 HE_1_01.Trend (%RH)
24/01/24 12:58:28 GMT | 38.375
24/01/24 14:53:04 GMT | 37.375
24/01/24 16:35:10 GMT | 38.375
24/01/24 16:52:36 GMT | 39.4062
24/01/24 18:06:52 GMT | 38.4062
24/01/24 18:11:45 GMT | 39.4375
24/01/24 19:21:27 GMT | 40.4375
24/01/24 20:07:17 GMT | 41.4375
24/01/24 20:40:37 GMT | 42.4375
24/01/24 21:23:43 GMT | 43.4375
24/01/24 23:21:25 GMT | 44.4375
25/01/24 02:46:46 GMT | 43.4375
25/01/24 03:02:03 GMT | 44.4688
25/01/24 03:09:25 GMT | 45.5312
25/01/24 03:28:21 GMT | 44.5
25/01/24 03:36:20 GMT | 43.4688
25/01/24 03:53:33 GMT | 42.4688
25/01/24 06:45:59 GMT | 43.4688
25/01/24 07:17:41 GMT | 44.4688
25/01/24 07:36:43 GMT | 45.4688
25/01/24 08:16:12 GMT | 46.5
25/01/24 09:02:44 GMT | 47.6562
25/01/24 09:09:29 GMT | 48.6562
25/01/24 09:27:16 GMT | 49.7812
25/01/24 09:40:07 GMT | 50.8125
25/01/24 11:02:52 GMT | 51.8125
25/01/24 11:13:16 GMT | 50.75
25/01/24 11:58:40 GMT | 49.7188
25/01/24 12:12:51 GMT | 50.8125
25/01/24 13:52:31 GMT | 49.8125
25/01/24 15:19:03 GMT | 50.9062
25/01/24 15:49:44 GMT | 49.8438
25/01/24 17:32:30 GMT | 50.8438
25/01/24 18:22:34 GMT | 51.8438
25/01/24 19:40:28 GMT | 52.8438
25/01/24 20:19:40 GMT | 53.8438
25/01/24 21:03:51 GMT | 54.8438
25/01/24 21:47:45 GMT | 55.8438
25/01/24 22:15:48 GMT | 56.8438
25/01/24 23:17:19 GMT | 57.8438
26/01/24 00:32:45 GMT | 58.9688
26/01/24 00:34:36 GMT | 59.9688
26/01/24 00:37:39 GMT | 60.9688
26/01/24 01:02:38 GMT | 59.9688
26/01/24 02:07:45 GMT | 58.9688
26/01/24 05:05:06 GMT | 57.9688
26/01/24 05:41:36 GMT | 56.875
26/01/24 05:43:26 GMT | 55.8438
26/01/24 05:45:17 GMT | 54.8125
26/01/24 05:47:25 GMT | 53.75
26/01/24 05:50:10 GMT | 52.6875
26/01/24 05:53:51 GMT | 51.6562
26/01/24 05:59:39 GMT | 50.6562
26/01/24 06:05:10 GMT | 49.625
26/01/24 06:09:28 GMT | 48.5938
26/01/24 06:14:21 GMT | 47.5625
26/01/24 06:19:51 GMT | 46.5312
26/01/24 06:26:53 GMT | 45.5312
26/01/24 06:53:52 GMT | 44.5312
26/01/24 06:55:44 GMT | 43.5312
26/01/24 06:57:35 GMT | 42.4688
26/01/24 06:59:27 GMT | 41.375
26/01/24 07:01:37 GMT | 40.2812
26/01/24 07:04:06 GMT | 39.2812
26/01/24 07:07:29 GMT | 38.2188
26/01/24 07:11:12 GMT | 37.1875
26/01/24 07:16:44 GMT | 36.1562
26/01/24 07:29:41 GMT | 35.1562
26/01/24 08:29:58 GMT | 34.1562
26/01/24 08:42:11 GMT | 33.1562
26/01/24 09:45:24 GMT | 32.125
26/01/24 09:59:11 GMT | 31.125
26/01/24 10:17:49 GMT | 30.0938
26/01/24 10:28:15 GMT | 29.0625
26/01/24 10:53:20 GMT | 28.0625
26/01/24 11:37:41 GMT | 27.0469
26/01/24 11:56:06 GMT | 26
26/01/24 13:46:32 GMT | 25
26/01/24 15:01:15 GMT | 26.0781
26/01/24 15:07:22 GMT | 27.2188
26/01/24 15:18:43 GMT | 26.1719
26/01/24 16:45:57 GMT | 27.1719
26/01/24 17:12:34 GMT | 28.1719
26/01/24 18:15:43 GMT | 29.1719
26/01/24 18:57:42 GMT | 30.1719
26/01/24 19:39:22 GMT | 31.1719
26/01/24 20:54:11 GMT | 32.1875
26/01/24 21:50:17 GMT | 33.1875
26/01/24 23:18:28 GMT | 34.1875
27/01/24 01:09:42 GMT | 35.3125
27/01/24 01:10:38 GMT | 36.5625
27/01/24 01:12:10 GMT | 37.5625
27/01/24 01:14:01 GMT | 38.625
27/01/24 01:14:56 GMT | 39.7812
27/01/24 01:15:32 GMT | 41.0938
27/01/24 01:16:28 GMT | 42.4375
27/01/24 01:19:52 GMT | 43.4688
27/01/24 01:24:48 GMT | 42.25
27/01/24 01:26:20 GMT | 41.0938
27/01/24 01:27:33 GMT | 40.0938
27/01/24 01:28:47 GMT | 39.0312
27/01/24 01:30:37 GMT | 38.0312
27/01/24 01:32:45 GMT | 36.9375
27/01/24 01:35:48 GMT | 35.875
27/01/24 01:40:23 GMT | 34.875
27/01/24 01:52:39 GMT | 33.875
27/01/24 03:07:05 GMT | 32.875
27/01/24 04:05:46 GMT | 31.8594
27/01/24 06:28:57 GMT | 30.8594
27/01/24 09:12:36 GMT | 31.8594
27/01/24 09:36:29 GMT | 32.875
27/01/24 09:58:53 GMT | 33.875
27/01/24 10:18:49 GMT | 34.875
27/01/24 10:46:42 GMT | 35.875
27/01/24 11:01:08 GMT | 36.875
27/01/24 11:12:46 GMT | 37.875
27/01/24 11:36:41 GMT | 38.875
27/01/24 12:45:36 GMT | 39.875
27/01/24 13:39:10 GMT | 38.875
27/01/24 21:22:07 GMT | 37.875
28/01/24 01:52:31 GMT | 36.875
28/01/24 05:05:55 GMT | 35.875
28/01/24 07:32:44 GMT | 36.875
28/01/24 08:19:47 GMT | 37.875
28/01/24 09:04:42 GMT | 38.875
28/01/24 09:44:37 GMT | 39.875
28/01/24 10:04:32 GMT | 40.875
28/01/24 10:37:41 GMT | 41.875
28/01/24 11:46:07 GMT | 42.875
28/01/24 15:34:22 GMT | 43.875
28/01/24 16:57:26 GMT | 44.875
28/01/24 22:27:28 GMT | 45.875
28/01/24 23:19:43 GMT | 46.9062
28/01/24 23:46:56 GMT | 47.9062
29/01/24 00:17:50 GMT | 48.9062
29/01/24 01:26:10 GMT | 49.9062
29/01/24 01:46:20 GMT | 50.9062
29/01/24 02:52:56 GMT | 51.9062
29/01/24 03:39:06 GMT | 52.9375
29/01/24 04:18:14 GMT | 53.9375
29/01/24 04:57:22 GMT | 54.9375
29/01/24 07:34:11 GMT | 55.9375
29/01/24 08:36:02 GMT | 54.9062
29/01/24 09:03:54 GMT | 53.9062

## Setback Sch
Day | 00:00:00 to 08:00 | 08:00:00 to 18:00 | 18:00 to 23:59:00
Monday | Off | Off | On
Tuesday | Off | Off | On
Wednesday | On | Off | On
Thursday | Off | Off | On
Friday | On | Off | On
Saturday | On | Off | On
Sunday | Off | Off | On

## Run around Pmp CMD
Time | AHU_2-4 PM_2-4CM.Trend ()
14/01/24 18:42:38 GMT | On
14/01/24 18:43:33 GMT | Off
14/01/24 18:44:29 GMT | On
14/01/24 18:45:28 GMT | Off
14/01/24 18:46:25 GMT | On
14/01/24 18:47:16 GMT | Off
14/01/24 18:48:07 GMT | On
14/01/24 18:49:00 GMT | Off
14/01/24 18:49:53 GMT | On
14/01/24 18:50:49 GMT | Off
14/01/24 18:51:41 GMT | On
14/01/24 18:52:33 GMT | Off
14/01/24 18:53:27 GMT | On
14/01/24 18:54:21 GMT | Off
14/01/24 18:55:18 GMT | On
14/01/24 18:56:16 GMT | Off
14/01/24 18:57:09 GMT | On
14/01/24 18:58:05 GMT | Off
14/01/24 18:59:02 GMT | On
14/01/24 18:59:57 GMT | Off
14/01/24 19:01:01 GMT | On
14/01/24 19:01:57 GMT | Off
14/01/24 19:02:52 GMT | On
14/01/24 19:06:32 GMT | Off
14/01/24 19:07:28 GMT | On
14/01/24 19:08:23 GMT | Off
14/01/24 19:09:17 GMT | On
14/01/24 19:10:11 GMT | Off
14/01/24 19:11:03 GMT | On
14/01/24 19:11:55 GMT | Off
14/01/24 19:12:49 GMT | On
14/01/24 19:13:43 GMT | Off
14/01/24 19:14:35 GMT | On
14/01/24 19:15:34 GMT | Off
14/01/24 19:16:28 GMT | On
14/01/24 19:17:22 GMT | Off
14/01/24 19:18:20 GMT | On
14/01/24 19:19:15 GMT | Off
14/01/24 19:20:12 GMT | On
14/01/24 19:21:04 GMT | Off
14/01/24 19:21:57 GMT | On
14/01/24 19:22:52 GMT | Off
14/01/24 19:23:48 GMT | On
14/01/24 19:24:42 GMT | Off
14/01/24 19:25:33 GMT | On
14/01/24 19:26:26 GMT | Off
14/01/24 19:27:18 GMT | On
14/01/24 19:28:18 GMT | Off
14/01/24 19:29:13 GMT | On
14/01/24 19:31:11 GMT | Off
14/01/24 19:32:04 GMT | On
14/01/24 19:32:58 GMT | Off
14/01/24 19:33:52 GMT | On
14/01/24 19:34:45 GMT | Off
14/01/24 19:35:39 GMT | On
14/01/24 19:36:31 GMT | Off
14/01/24 19:37:25 GMT | On
14/01/24 19:38:25 GMT | Off
14/01/24 19:39:19 GMT | On
14/01/24 19:40:14 GMT | Off
14/01/24 19:41:05 GMT | On
14/01/24 19:41:58 GMT | Off
14/01/24 19:42:52 GMT | On
14/01/24 19:43:51 GMT | Off
14/01/24 19:44:44 GMT | On
14/01/24 19:45:40 GMT | Off
14/01/24 19:46:35 GMT | On
14/01/24 19:47:27 GMT | Off
14/01/24 19:48:23 GMT | On
14/01/24 19:52:03 GMT | Off
14/01/24 19:52:57 GMT | On
14/01/24 19:53:52 GMT | Off
14/01/24 19:54:45 GMT | On
14/01/24 19:55:38 GMT | Off
14/01/24 19:56:33 GMT | On
14/01/24 19:57:25 GMT | Off
14/01/24 19:58:21 GMT | On
14/01/24 19:59:14 GMT | Off
14/01/24 20:00:20 GMT | On
14/01/24 20:01:13 GMT | Off
14/01/24 20:02:06 GMT | On
14/01/24 20:03:01 GMT | Off
14/01/24 20:03:55 GMT | On
14/01/24 20:04:48 GMT | Off
14/01/24 20:05:41 GMT | On
14/01/24 20:06:36 GMT | Off
14/01/24 20:07:32 GMT | On
14/01/24 20:11:14 GMT | Off
14/01/24 20:12:11 GMT | On
14/01/24 20:13:02 GMT | Off
14/01/24 20:13:56 GMT | On
14/01/24 20:14:50 GMT | Off
14/01/24 20:15:49 GMT | On
14/01/24 20:16:43 GMT | Off
14/01/24 20:17:37 GMT | On
14/01/24 20:18:31 GMT | Off
14/01/24 20:19:24 GMT | On
14/01/24 20:24:50 GMT | Off
14/01/24 20:25:46 GMT | On
14/01/24 20:26:39 GMT | Off
14/01/24 20:27:31 GMT | On
14/01/24 20:28:25 GMT | Off
14/01/24 20:29:17 GMT | On
14/01/24 20:34:54 GMT | Off
14/01/24 20:35:46 GMT | On
14/01/24 20:36:37 GMT | Off
14/01/24 20:37:30 GMT | On
14/01/24 20:38:27 GMT | Off
14/01/24 20:39:19 GMT | On
14/01/24 20:40:16 GMT | Off
14/01/24 20:41:08 GMT | On
14/01/24 20:42:03 GMT | Off
14/01/24 20:42:58 GMT | On
14/01/24 20:43:52 GMT | Off
14/01/24 20:44:44 GMT | On
14/01/24 20:45:39 GMT | Off
14/01/24 20:46:33 GMT | On
14/01/24 22:39:17 GMT | Off
14/01/24 22:40:13 GMT | On
14/01/24 22:47:22 GMT | Off
14/01/24 22:48:16 GMT | On
14/01/24 23:13:27 GMT | Off
14/01/24 23:14:21 GMT | On
14/01/24 23:15:18 GMT | Off
14/01/24 23:16:11 GMT | On
15/01/24 00:01:10 GMT | Off
15/01/24 00:02:03 GMT | On
15/01/24 09:38:30 GMT | Off
15/01/24 10:00:43 GMT | On
15/01/24 10:02:36 GMT | Off
15/01/24 10:03:32 GMT | On
15/01/24 10:48:49 GMT | Off
15/01/24 10:49:45 GMT | On
15/01/24 11:29:09 GMT | Off
15/01/24 11:30:12 GMT | On
15/01/24 12:10:22 GMT | Off
15/01/24 12:11:14 GMT | On
15/01/24 12:42:32 GMT | Off
15/01/24 12:43:26 GMT | On
16/01/24 12:16:32 GMT | Off
16/01/24 12:17:24 GMT | On
16/01/24 12:46:08 GMT | Off
20/01/24 08:17:10 GMT | On
20/01/24 08:19:09 GMT | Off

## Boiler Flow
0 | 377.6857
1800 | 376.4335
3600 | 373.1441
5400 | 377.9952
7200 | 377.0174
9000 | 377.9364
10800 | 373.5951
12600 | 374.0021
14400 | 380.3266
16200 | 380.7193
18000 | 375.6457
19800 | 372.569
21600 | 375.4754
23400 | 377.6581
25200 | 372.8867
27000 | 376.1722
28800 | 372.7591
30600 | 374.8367
32400 | 379.2827
34200 | 375.3116
36000 | 380.2939
37800 | 375.5892
39600 | 372.3006
41400 | 375.9637
43200 | 377.8863
45000 | 375.3427
46800 | 378.7804
48600 | 374.3941
50400 | 372.3382
52200 | 378.9761
54000 | 378.918
55800 | 381.5429
57600 | 373.108
59400 | 375.6205
61200 | 375.5715
63000 | 383.7047
64800 | 389.1594
66600 | 371.0932
68400 | 368.6673
70200 | 380.1502
72000 | 389.4084
73800 | 374.3726
75600 | 364.3749
77400 | 379.9103
79200 | 388.0589
81000 | 379.5929
82800 | 365.4937
84600 | 373.4244
86400 | 385.4003
88200 | 385.9711
90000 | 370.6486
91800 | 371.7357
93600 | 377.5297
95400 | 384.7602
97200 | 372.2011
99000 | 364.2225
100800 | 376.4932
102600 | 381.5451
104400 | 379.5468
106200 | 367.9905
108000 | 375.1035
109800 | 378.619
111600 | 381.2076
113400 | 378.1641
115200 | 377.0088
117000 | 373.923
118800 | 375.3566
120600 | 375.5062
122400 | 375.5062
124200 | 375.6575
126000 | 375.5073
127800 | 375.3564
129600 | 375.2036
131400 | 374.7489
133200 | 374.295
135000 | 373.3704
136800 | 373.7138
138600 | 379.4517
140400 | 379.4784
142200 | 378.1099
144000 | 376.6904
145800 | 375.7709
147600 | 374.6217
149400 | 375.3227
151200 | 375.6334
153000 | 374.5396
154800 | 373.9126
156600 | 373.5988
158400 | 373.4381
160200 | 373.2912
162000 | 373.5988
163800 | 375.3589
165600 | 376.2951
167400 | 375.1509
169200 | 374.6946
171000 | 374.5455
172800 | 374.0902
174600 | 373.638
176400 | 373.3271
178200 | 373.18
180000 | 373.18
181800 | 374.4166
183600 | 374.4072
185400 | 374.4072
187200 | 374.4126
189000 | 374.5687
190800 | 374.8768
192600 | 374.7291
194400 | 374.8899
196200 | 375.2037
198000 | 375.2037
199800 | 375.676
201600 | 375.9916
203400 | 376.2958
205200 | 376.6019
207000 | 376.9132
208800 | 377.2172
210600 | 376.6884
212400 | 376.5236
214200 | 376.2157
216000 | 375.9123
217800 | 375.7612
219600 | 375.4552
221400 | 375
223200 | 374.5468
225000 | 373.7797
226800 | 372.184
228600 | 375.4852
230400 | 382.118
232200 | 376.9867
234000 | 373.971
235800 | 372.0944
237600 | 378.7987
239400 | 379.3977
241200 | 379.1318
243000 | 375.6066
244800 | 373.2163
246600 | 373.4959
248400 | 380.5401
250200 | 381.4128
252000 | 375.9627
253800 | 373.5723
255600 | 372.6466
257400 | 380.2445

## Boiler return
0 | 364.5978
1800 | 362.7015
3600 | 362.8378
5400 | 360.7048
7200 | 365.7591
9000 | 366.4945
10800 | 363.8451
12600 | 361.1378
14400 | 362.6987
16200 | 366.3422
18000 | 365.5784
19800 | 362.6493
21600 | 360.3571
23400 | 363.9679
25200 | 363.9018
27000 | 364.6724
28800 | 362.9932
30600 | 360.3426
32400 | 363.4981
34200 | 363.341
36000 | 365.864
37800 | 365.715
39600 | 362.4444
41400 | 359.9622
43200 | 363.9615
45000 | 364.2399
46800 | 365.4187
48600 | 364.5767
50400 | 361.1825
52200 | 361.0734
54000 | 365.3755
55800 | 362.1147
57600 | 360.8207
59400 | 362.7729
61200 | 362.9429
63000 | 361.0241
64800 | 367.2867
66600 | 368.2782
68400 | 355.3002
70200 | 358.9605
72000 | 368.2849
73800 | 372.5015
75600 | 359.6772
77400 | 356.4262
79200 | 364.2148
81000 | 371.4698
82800 | 362.7467
84600 | 354.2356
86400 | 363.6167
88200 | 370.6962
90000 | 367.1518
91800 | 358.0734
93600 | 359.6522
95400 | 366.9144
97200 | 370.0696
99000 | 361.9817
100800 | 358.2097
102600 | 365.2682
104400 | 369.0495
106200 | 364.7765
108000 | 358.6312
109800 | 365.896
111600 | 366.2267
113400 | 365.7932
115200 | 366.6691
117000 | 366.2077
118800 | 365.008
120600 | 365.17
122400 | 365.3318
124200 | 365.3184
126000 | 365.3028
127800 | 364.8235
129600 | 364.6874
131400 | 364.2236
133200 | 363.5428
135000 | 363.2033
136800 | 362.0622
138600 | 362.8832
140400 | 367.1476
142200 | 366.2496
144000 | 365.4858
145800 | 364.8664
147600 | 361.4028
149400 | 362.7471
151200 | 363.8594
153000 | 363.5503
154800 | 363.5672
156600 | 363.4346
158400 | 363.2861
160200 | 362.9804
162000 | 362.8279
163800 | 362.996
165600 | 364.463
167400 | 364.7638
169200 | 364.4413
171000 | 364.144
172800 | 363.5216
174600 | 363.517
176400 | 363.0392
178200 | 363.0195
180000 | 363.0196
181800 | 363.1723
183600 | 364.3043
185400 | 364.2936
187200 | 364.4565
189000 | 364.4567
190800 | 364.453
192600 | 364.4357
194400 | 364.9015
196200 | 364.8932
198000 | 365.0465
199800 | 365.0575
201600 | 365.5272
203400 | 365.8613
205200 | 366.178
207000 | 366.3483
208800 | 366.6646
210600 | 367.0174
212400 | 366.8944
214200 | 366.8944
216000 | 366.4352
217800 | 366.2834
219600 | 365.9799
221400 | 365.5199
223200 | 365.0457
225000 | 363.9165
226800 | 362.249
228600 | 361.1031
230400 | 364.6776
232200 | 365.1188
234000 | 363.9956
235800 | 361.795
237600 | 360.624
239400 | 366.5028
241200 | 367.5855
243000 | 365.4581
244800 | 362.997
246600 | 360.7957
248400 | 362.8338
250200 | 367.2623
252000 | 366.362
253800 | 363.809
255600 | 361.161
257400 | 361.9816

## Chiller flow
0 | 279.5531
1800 | 279.5531
3600 | 279.5531
5400 | 279.5531
7200 | 279.5531
9000 | 279.5531
10800 | 279.5531
12600 | 279.5531
14400 | 279.5531
16200 | 279.5531
18000 | 279.5531
19800 | 279.5531
21600 | 279.5531
23400 | 279.5531
25200 | 279.5531
27000 | 279.5531
28800 | 279.3257
30600 | 279.1528
32400 | 279.1528
34200 | 279.4591
36000 | 279.6216
37800 | 279.1486
39600 | 279.1486
41400 | 279.455
43200 | 279.6135
45000 | 279.2913
46800 | 279.1324
48600 | 279.2833
50400 | 279.5856
52200 | 279.2606
54000 | 279.1109
55800 | 279.4205
57600 | 279.5703
59400 | 279.2627
61200 | 279.1107
63000 | 279.4208
64800 | 279.5739
66600 | 279.2529
68400 | 279.0943
70200 | 279.4255
72000 | 279.5844
73800 | 279.5844
75600 | 279.4292
77400 | 279.4292
79200 | 279.4292
81000 | 279.4292
82800 | 279.4292
84600 | 279.4292
86400 | 279.4292
88200 | 279.4292
90000 | 279.4292
91800 | 279.4292
93600 | 279.4292
95400 | 279.4292
97200 | 279.4292
99000 | 279.4292
100800 | 279.4292
102600 | 279.4292
104400 | 279.4292
106200 | 279.4292
108000 | 279.4292
109800 | 279.4292
111600 | 279.2754
113400 | 279.4731
115200 | 279.4731
117000 | 279.4731
118800 | 279.4731
120600 | 279.4731
122400 | 279.4731
124200 | 279.4731
126000 | 279.4731
127800 | 279.4731
129600 | 279.4731
131400 | 279.4731
133200 | 279.4731
135000 | 279.4731
136800 | 279.4731
138600 | 279.4731
140400 | 279.4731
142200 | 279.4731
144000 | 279.4731
145800 | 279.4731
147600 | 279.4731
149400 | 279.4731
151200 | 279.4731
153000 | 279.4731
154800 | 279.4731
156600 | 279.6342
158400 | 279.1592
160200 | 279.3154
162000 | 279.4648
163800 | 279.4648
165600 | 279.4648
167400 | 279.4648
169200 | 279.4648
171000 | 279.4648
172800 | 279.4648
174600 | 279.4648
176400 | 279.4648
178200 | 279.4648
180000 | 279.4648
181800 | 279.4648
183600 | 279.4648
185400 | 279.4648
187200 | 279.4648
189000 | 279.4648
190800 | 279.4648
192600 | 279.4648
194400 | 279.4648
196200 | 279.4648
198000 | 279.4648
199800 | 279.4648
201600 | 279.4648
203400 | 279.4648
205200 | 279.4648
207000 | 279.4648
208800 | 279.4648
210600 | 279.1752
212400 | 279.5075
214200 | 279.66
216000 | 279.1807
217800 | 279.3295
219600 | 279.4969
221400 | 279.6471
223200 | 279.1586
225000 | 279.1586
226800 | 279.4625
228600 | 279.618
230400 | 279.2884
232200 | 279.1257
234000 | 279.4337
235800 | 279.7445
237600 | 279.2591
239400 | 279.1032
241200 | 279.4409
243000 | 279.5949
244800 | 279.2891
246600 | 279.446
248400 | 279.6013
250200 | 279.2744
252000 | 279.1225
253800 | 279.4458
255600 | 279.5959
257400 | 280.1877

## Chiller RTN
0 | 280.9977
1800 | 280.9977
3600 | 280.9977
5400 | 280.9977
7200 | 281.1482
9000 | 281.1482
10800 | 281.1482
12600 | 281.1482
14400 | 281.1482
16200 | 281.2986
18000 | 281.2986
19800 | 281.2986
21600 | 281.2986
23400 | 281.2986
25200 | 281.2986
27000 | 281.2986
28800 | 281.4506
30600 | 281.4506
32400 | 280.973
34200 | 280.973
36000 | 281.4359
37800 | 281.4359
39600 | 281.1248
41400 | 281.1248
43200 | 281.4393
45000 | 281.5946
46800 | 281.2875
48600 | 281.1236
50400 | 281.2914
52200 | 281.4436
54000 | 281.4436
55800 | 281.2951
57600 | 281.4526
59400 | 281.4526
61200 | 281.4526
63000 | 281.1456
64800 | 281.2951
66600 | 281.4458
68400 | 280.7968
70200 | 280.7968
72000 | 281.1076
73800 | 281.1076
75600 | 281.1076
77400 | 281.1076
79200 | 281.1076
81000 | 280.949
82800 | 280.949
84600 | 280.949
86400 | 280.949
88200 | 280.949
90000 | 280.949
91800 | 280.949
93600 | 280.949
95400 | 280.792
97200 | 280.792
99000 | 280.792
100800 | 280.792
102600 | 280.792
104400 | 280.792
106200 | 280.792
108000 | 280.792
109800 | 280.639
111600 | 280.639
113400 | 280.4816
115200 | 280.6481
117000 | 280.6481
118800 | 280.6481
120600 | 280.6481
122400 | 280.6481
124200 | 280.6481
126000 | 280.6481
127800 | 280.6481
129600 | 280.6481
131400 | 280.6481
133200 | 280.6481
135000 | 280.6481
136800 | 280.6481
138600 | 280.6481
140400 | 280.6481
142200 | 280.6481
144000 | 280.6481
145800 | 280.6481
147600 | 280.6481
149400 | 280.7979
151200 | 280.7979
153000 | 280.7979
154800 | 280.9678
156600 | 280.8043
158400 | 280.8043
160200 | 280.4944
162000 | 280.6509
163800 | 280.6509
165600 | 280.8057
167400 | 280.8057
169200 | 280.8057
171000 | 280.8057
172800 | 280.974
174600 | 280.974
176400 | 280.974
178200 | 280.974
180000 | 280.974
181800 | 280.974
183600 | 280.8241
185400 | 280.8241
187200 | 280.8241
189000 | 280.8241
190800 | 280.8241
192600 | 280.8241
194400 | 280.8241
196200 | 280.8241
198000 | 280.8241
199800 | 280.8241
201600 | 280.8241
203400 | 280.8241
205200 | 280.9791
207000 | 280.9791
208800 | 280.9791
210600 | 281.1272
212400 | 280.9738
214200 | 281.2826
216000 | 281.1307
217800 | 280.8292
219600 | 281.0623
221400 | 281.2226
223200 | 281.3751
225000 | 281.2214
226800 | 280.9118
228600 | 281.2191
230400 | 281.3677
232200 | 281.3677
234000 | 281.208
235800 | 281.358
237600 | 281.6754
239400 | 281.3602
241200 | 281.206
243000 | 281.5263
244800 | 281.5263
246600 | 281.5263
248400 | 281.5376
250200 | 281.6958
252000 | 281.5437
253800 | 281.3917
255600 | 281.5511
257400 | 280.9674